广州市建筑材料工业研究所有限公司

电力电缆检测受理单

表号：LOP-F-024-P02/5                                      委托编号：

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 监督登记号 |  | 工程编码 |  | 二维码编号 |  |
| 检验性质 | □见证检验 □监督抽检 □普通送检 □ | 工程类别 | □建设 □水务 □ |
| 见证人单位 |  | 见证人及证号 |  |
| 监督单位 |  | 监督员姓名 |  |
| 检后样品处置 | □舍弃 □取回 □留样 | 报告( )份 | 送样人姓名电话 |  |
| 报告领取方式 | □自取 □邮寄 地址： |
| 样 品 信 息 |
| 样品名称 |  |  |  |  |
| 样品标签 | 样品条码 标签粘贴 | 样品条码 标签粘贴 | 样品条码 标签粘贴 | 样品条码 标签粘贴 |
| 样品数量 |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |
| 生产日期 |  |  |  |  |
| 施工部位 |  |  |  |  |
| 样品编号 |  |  |  |  |
| 材料种类 | 执行标准 | 检验检测项目 |
| 低压电力电缆 | □GB/T 12706.1-2020 | (结构尺寸 □导体电阻 □电压试验（额定电压0.6/1 kV） (绝缘电阻(长度≥11米） (老化前机械性能 □热延伸（YJY / YJV） □单根阻燃性能（当制造商申明电缆有阻燃特性时） |
| 中压电力电缆 | □GB/T 12706.2-2020 | (结构尺寸 □导体电阻 □绝缘电阻(长度≥11米） □老化前机械性能 □热延伸（YJY / YJV） □单根阻燃性能（当制造商申明电缆有阻燃特性时） |
| 阻燃电力电缆 | XF 306.1-2007（YJY、 YJV、VV） | (结构尺寸 □导体电阻 □电压试验（额定电压0.6/1 kV） (绝缘电阻(长度≥11米） □老化前机械性能 □热延伸（YJY / YJV） |
| 耐火电力电缆 | XF 306.2-2007（YJY、 YJV、VV） | □结构尺寸 □导体电阻 □电压试验（额定电压0.6/1 kV） □绝缘电阻(长度≥11米） □老化前机械性能 □热延伸（YJY / YJV） |
| □ | □ | (结构尺寸 □导体电阻 □电压试验（额定电压0.6/1 kV及以下） (绝缘电阻 □老化前机械性能 □热延伸（YJY / YJV） □ |
| 备注 |  |
| 说明：上述黑体部分必须认真填写，报告发出后不得修改，委托人对以上信息的真实性负责。委托人签名： |
| 合同评审 | 本机构现有资源（□是 □否）满足客户要求 | 受理人 |  |
| 样品状态 | □正常 □非正常 情况说明： | 受理日期 | 年 月 日 |
| 付款情况： | 检验费用 |  | 计划取报告日期 | 年 月 日 |
| 1、见证检验的委托单位和见证人对样品的代表性和真实性负法律责任。 2、本机构保证检测的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。 |

*凭此单取检验检测报告     工作时间：周一至周五（上午8:30-12:00    下午13:30-17:30）

地址：广州市科学城科研路2号   业务咨询电话：020-32057477、32057466    报告查询电话：020-32057455